Załącznik nr 1a

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIA:

„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych  i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe                        łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych w budynkach nr 1,3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach |  |  |  |  |
| 1 | Element | Wymiana stolarki drzwiowej |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 | szt. | 75 |  |  |
| 1.2 | KNR 401/329/4 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły - dla poszerzenia drzwi | m2 | 1,44 |  |  |
| 1.3 | KNR 401/329/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0,54 |  |  |
| 1.4 | KNR 401/708/1 (2) | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża o szerokości do 15 cm | m | 259,6 |  |  |
| 1.5 | KNR 401/708/2 (2) | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża o szerokości do 25 cm | m | 166,4 |  |  |
| 1.6 | KNR 202/1015/1 (4) | Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne zwykłe, grunt olejny + emalia ftalowa | m | 382,4 |  |  |
| 1.7 | KNR 202/1020/1 (4) | Skrzydła drzwiowe z drewna świerkowego wewnętrzne, wejściowe o wymiarach 90x200 cm , 2-krotnie malowane i szklone na budowie, pełne 1-dzielne, do 2.0 m 2 | m2 | 135,27 |  |  |
| Razem Wymiana stolarki drzwiowej |  |
| 2 | Element | Remont łazienek ogólnodostępnych |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 401/354/6 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchnia do 1 m2 | szt. | 1 |  |  |
| 2.2 | KNR 401/348/5 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 1,24 |  |  |
| 2.3 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 50,05 |  |  |
| 2.4 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 23,94 |  |  |
| 2.5 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 9,45 |  |  |
| 2.6 | KNR 1901/1020/6 | Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2 | m2 | 8,52 |  |  |
| 2.7 | KNR 401/432/2 | Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2˙m2 | szt | 1 |  |  |
| 2.8 | KNR 401/427/6 | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek | m2 | 11,72 |  |  |
| 2.9 | KNR 401/348/4 | Analogia - rozebranie ścianek obudowy wanny | m2 | 5,98 |  |  |
| 2.10 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 2 |  |  |
| 2.11 | KNR 402/132/2 | Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej | szt | 2 |  |  |
| 2.12 | KNR 402/235/7 | Demontaż wanny | kpl | 2 |  |  |
| 2.13 | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 2 |  |  |
| 2.14 | KNR 202/2003/2 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01 | m2 | 9,46 |  |  |
| 2.15 | KNRW 202/2006/2 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża | m2 | 5,25 |  |  |
| 2.16 | KNR 401/715/2 (2) | Analogia - tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 - podkład pod nowe oblicowanie | m2 | 63,13 |  |  |
| 2.17 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 63,13 |  |  |
| 2.18 | NNRNKB 202/838/4 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm | m2 | 108,13 |  |  |
| 2.19 | NNRNKB 202/842/2 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8˙m2 | m | 54,51 |  |  |
| 2.20 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne,sufity wewnętrzne | m2 | 25,61 |  |  |
| 2.21 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 33,92 |  |  |
| 2.22 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2 | m2 | 45,93 |  |  |
| 2.23 | NNRNKB 202/1130/3 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2 zaprawa "Ceresit CN 72" Krotność=5 | m2 | 23,94 |  |  |
| 2.24 | NNRNKB 202/2805/5 (1) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" | m2 | 45,93 |  |  |
| 2.25 | KNR 215/115/1 | Bateria umywalkowa ścienna Dn 15˙mm | szt. | 6 |  |  |
| 2.26 | KNR 215/115/6 | Bateria wannowa stojąca, Dn˙15˙mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.27 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.28 | KNR 215/221/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem | szt. | 4 |  |  |
| 2.29 | KNR 215/222/5 | Wanna stalowa z obudową i zamontowaniem | kpl | 2 |  |  |
| 2.30 | KNR 401/329/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad1/2 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego | m3 | 0,17 |  |  |
| 2.31 | KNR 401/212/3 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - wykucie w ścianie ceglanej nadproża drzwiowego betonowego | m3 | 0,13 |  |  |
| 2.32 | KNR 401/313/3 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek | m3 | 0,14 |  |  |
| 2.33 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik 140mm | m | 4,5 |  |  |
| 2.34 | KNR 401/708/2 (2) | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm | m | 11,4 |  |  |
| 2.35 | KNR 401/329/4 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły - dla poszerzenia drzwi | m2 | 0,44 |  |  |
| 2.36 | KNR 401/708/1 (2) | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm | m | 2,1 |  |  |
| 2.37 | KNR 202/2006/1 (2) | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5˙mm | m2 | 53,85 |  |  |
| 2.38 | KNRW 202/2006/2 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża | m2 | 14,82 |  |  |
| 2.39 | KNR 202/1505/5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie | m2 | 44,43 |  |  |
| 2.40 | KNNR 4/113/4 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 18˙mm | m | 15 |  |  |
| 2.41 | KNNR 4/113/3 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 15˙mm | m | 41,5 |  |  |
| 2.42 | KNNR 4/117/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów ,baterii, o połączeniu sztywnym, Dn˙18˙mm | szt | 14 |  |  |
| 2.43 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 2 |  |  |
| 2.44 | KNR 35/123/2 (2) | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina kwadratowa, szyby z płyty polistyrenowej, brodzik z blachy nierdzewnej | kpl | 2 |  |  |
| 2.45 | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm | m | 4,5 |  |  |
| 2.46 | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm | m | 20 |  |  |
| 2.47 | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm | podejście | 2 |  |  |
| 2.48 | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm | podejście | 6 |  |  |
| 2.49 | KNRW 215/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm | szt. | 2 |  |  |
| 2.50 | KNR 401/208/3 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm | szt. | 6 |  |  |
| 2.51 | KNR 401/333/15 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1/2 cegły | szt. | 4 |  |  |
| 2.52 | KNR 401/206/2 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm | szt. | 6 |  |  |
| 2.53 | KNR 401/323/2 (1) | Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły | szt. | 4 |  |  |
| 2.54 | KNR 401/706/3 (2) | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, strop, tynk cementowo-wapienny | szt. | 6 |  |  |
| 2.55 | KNR 401/706/1 (2) | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, ściana, tynk cementowo-wapienny | szt. | 4 |  |  |
| 2.56 | KNR 508/701/6 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 2˙kg, na ścianie, ilość mocowań 2 -uchwyty dla niepełnosprawnych | szt. | 8 |  |  |
| 2.57 | KNR 508/701/11 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 5˙kg, na ścianie, ilość mocowań do 4 - siodełko uchylne prysznicowe | szt. | 2 |  |  |
| 2.58 | KNR 518/1201/4 | Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5˙mm2 w rurach płaszczowych n. t. na cegle lub betonie, na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10˙A/Z R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt. | 6 |  |  |
| 2.59 | KNR 518/1201/2 | Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5˙mm2 w rurach płaszczowych n. t. na cegle lub betonie, na przełącznik świecznikowy 6˙A R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt. | 4 |  |  |
| 2.60 | KNR 508/502/5 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących | kpl | 4 |  |  |
| 2.61 | KNR 508/511/4 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, przelotowe | szt. | 4 |  |  |
| Razem Remont łazienek ogólnodostępnych |  |
| 1 | Element | Remont okładzin mozaikowych z likwidacją zawilgocenia ścian |  |  |  |  |
| 3.1 | KNRW 401/701/6 | Analogia, - odbicie tynków wewnętrznych, ponad 5˙m2,odbicie zawilgoconych i odpadających okładzin mozaikowych na podkładzie z tynku cementowo-wapiennego | m2 | 158,61 |  |  |
| 3.2 | KNR 39/101/1 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 poziomie), metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 1 cegły - iniekcja krystaliczna w/g technologii weber.tec 941 | m | 168,07 |  |  |
| 3.3 | ZKNR C 1/113/1 (1) | Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, wyciąg | m2 | 184,87 |  |  |
| 3.4 | KNR 39/111/2 (1) | Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, grubości 2˙cm, obie warstwy z Cerinolu SP, tynk szary - podkład pod okładzinę mozaikową | m2 | 158,58 |  |  |
| 3.5 | ZKNR C 1/113/3 (2) | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT˙177, ściany płaskie, ziarno 0,8-1,2˙mm | m2 | 190,16 |  |  |
| 3.6 | KNR BC 5/401/1 | Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne, oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 844,74 |  |  |
| 3.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 413,5 |  |  |
| 3.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 73,69 |  |  |
| Razem Remont okładzin mozaikowych z likwidacją zawilgocenia ścian |  |
| Razem Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych w budynkach nr 1,3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach netto |  |

| Suma kosztorysu netto |  |
| --- | --- |
| Podatek Vat |  |
| Suma kosztorysu brutto |  |

..............................					..........................................................................

(data) 							pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika